## 設備機器仕様書
【入力上の注意】 評価の基準を選択し、任意の項目(青地・赤字)を入力して下さい。▼
■設備仕様一覧表 (木造戸建て住宅・鉄骨造） | [7 empty] | 【建築事務所・建築士名】 | [10 empty] | 【建築士番号】
◀建築事務所・氏名、建築士番号を記入して下さい。
[8 empty] | 物件名： | [10 empty] | ５地域 |  | 性能基準 |  |  |  | ◀省エネ基準を選択し、物件の仕様を記入して下さい。
1)～4） 断熱部位 | [5 empty] | 断熱工法 |  | 仕様 （製品名又は断熱材の種類） | [9 empty] | 熱伝導率 | 断熱材厚さ |  | 熱抵抗R | 基準値 |  |  | check! | ※ | 基準に応じて、プルダウンメニューが切替るため、再選択が必要です。
1）屋 根 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) | [14 empty] | #DIV/0! | R≧ | ― |  | #DIV/0! | 青文字 |  |  | プルダウンメニューから選択して下さい。
天 井 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) | [14 empty] | #DIV/0! | R≧ | ― |  | #DIV/0! | 赤文字 |  |  | 仕様を入力、又はプルダウンメニューから選択して下さい。
2） 壁 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) | [14 empty] | #DIV/0! | R≧ | ― |  | #DIV/0!
3) 床 |  | その他の部分 |  |  |  | 充填断熱(軸組) | [14 empty] | #DIV/0! | R≧ | ― |  | #DIV/0! | ■断熱材の熱抵抗R［㎡・K/W］ ※断熱材の数値のみが対象 |  |  |  | 省エネ基準 |  |  | 誘導基準
|  | 外気に接する部分 |  |  |  | 充填断熱(軸組) | [14 empty] | #DIV/0! | R≧ | ― |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 充填断熱 |  | 外張 断熱 | 充填断熱 |  | 外張 断熱
4)基礎壁 |  | その他の部分 |  |  |  | 内断熱 | [14 empty] | #DIV/0! | R≧ | ― |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 軸組構法 | 枠組壁工法 |  | 軸組構法 | 枠組壁工法
|  | 外気に接する部分 |  |  |  | 内断熱 | [14 empty] | #DIV/0! | R≧ | ― |  | #DIV/0! | 屋根・天井 |  |  | 屋根 | 4.6 |  | 4 | 5.7 |  | 4.8
5) 開 口 部 | [7 empty] | 仕様 （製品名又は建具/枠とガラスの種類） | [12 empty] | 熱貫流率Ｕ 日射取得η | 基準値 | [6 empty] | 天井 | 4 |  |  | 4.4
性能基準 | ドア |  |  |  | 玄関ドア | [16 empty] | U≦ | ― |  |  | 壁 |  |  |  | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3
[5 empty] | 勝手口ドア | [16 empty] | U≦ | ― |  |  | 床 |  |  | 外気に接する部分 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1
| 窓 |  |  |  | 熱貫流率：Ｕ | [16 empty] | U≦ | ― | [5 empty] | その他の部分 | 2.2 | 2 | - | 2.2 | 2 | -
[5 empty] | 日射取得率：η | [16 empty] | η≦ | ― | [6 empty] | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱 | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱
仕様基準 | 玄関ドア | [6 empty] | 熱貫流率：U | [13 empty] | U≦ | ― |  | #VALUE! | 基礎壁 |  |  | 外気に接する部分 | 1.7 |  |  | 1.7
| 窓 |  | 有効なひさし・軒等がある |  |  |  |  | 熱貫流率：U | [13 empty] | U≦ | ― |  | #VALUE! |  |  |  | その他の部分 | 0.5 |  |  | 0.7
|  |  | 有効なひさし・軒等がない |  |  |  |  | 日射取得率：η | [13 empty] | η≦ | ― |  | #VALUE! | ドア |  |  | 外気に接する部分 | 4.7 |  |  | 2.3
[8 empty] | 日射遮蔽対策 (右記のいずれか) |  |  |  | □ | 開口部の日射熱取得率が 0.59 以下であるもの | [6 empty] | □ | 付属部材を設けるもの |  |  |  |  | 窓 |  |  | 熱貫流率 | 4.7 |  |  | 2.3
[12 empty] | □ | ガラスの日射熱取得率が 0.73 以下であるもの | [6 empty] | □ | ひさし、軒等を設けるもの | [7 empty] | 日射捏取得率 | 0.59 |  |  | 0.59
| 住宅仕様基準の緩和措置 | [5 empty] | 熱貫流率：U | □ | 床面積2％緩和 |  |  |  |  | 場所：
[7 empty] | 日射取得率：η | □ | 床面積4％緩和 |  |  |  |  | 場所：
6） 構造熱橋部 ※なければ記入不要 | [7 empty] | 断熱補強の範囲 | [5 empty] | ｍｍ | 断熱補強の熱抵抗値 |  |  |  |  | （㎡・K）/W
設 備 機 器 |  |  |  |  | 種 類 | [6 empty] | 仕様(製品名等） | [8 empty] | 効率等
暖房 | 主たる居室 |  |  |  | 設置しない | [19 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：完了検査時に基準を満たす暖冷房設備機器の設置が必須です。
| その他の居室 |  |  |  | 設置しない
住戸全体
冷房 | 主たる居室 |  |  |  | 設置しない
| その他の居室 |  |  |  | 設置しない
住戸全体
換気設備 |  |  |  |  | 壁付け式第二種または第三種 | [19 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：熱交換型換気設備を採用する場合はダクト式第一種換気設備のみとなります。
熱交換設備 |  |  |  |  | 評価しない、または設置しない
給湯設備 | 設備の有無 |  |  |  | 給湯設備あり（浴室あり） |  |  | ふろ機能の種類 |  |  |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  | 配管 | 評価しない、または先分岐方式 | [7 empty] | ➤仕様基準 |  | ：給湯設備の設置は必須です。
| 熱源機 |  |  |  | エコキュート
水栓 | 台 所 |  |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  | □ | 水優先吐水（Ｃ１）
[9 empty] | □ | 手元止水（Ａ１）
| 浴室シャワー |  |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  | □ | 小流量吐水（Ｂ１） | [14 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：小流量吐水(B1)、手元止水(A2)は必須です。
[9 empty] | □ | 手元止水（Ａ１）
| 洗 面 |  |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  | □ | 水優先吐水（Ｃ１）
高断熱浴槽 |  |  |  |  | 評価しないまたは使用しない | [19 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：高断熱浴槽は必須です。
太陽光発電 |  |  |  |  | 評価しないまたは設置しない |  |  |  | □ | 結晶シリコン系
コージェネレーション |  |  |  |  | 設置しない
照明設備 |  |  | 主たる居室 |  |  |  | 設置しない | [6 empty] | □ | 調光可能な制御 |  | □ | 多灯分散方式
|  |  | その他の居室 |  |  |  | 設置しない | [6 empty] | □ | 調光可能な制御
|  |  | 非居室 |  |  |  | 設置しない | [6 empty] | □ | 人感センサー
【共通設備仕様書】 | [23 empty] | ※完了検査時に設置されている設備について入力して下さい。
■木造戸建住宅の仕様基準 （自己チェック表） | [10 empty] | ※外皮性能基準、設置する設備が仕様基準に適合するか確認して下さい。 | [13 empty] | ◀性能基準の場合はチェック不要です。
□ | 【外皮性能基準】 |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗R・開口部（窓、ドア）の熱貫流率U・日射遮蔽対策
◆断熱材の熱抵抗R
※１つの部位に複数の仕様がある場合は、全ての仕様について確認し、性能が低い仕様（熱抵抗Rが小さい方）を記入してください。
◆開口部（窓、ドア）の熱貫流率Uと日射遮蔽対策
※熱貫流率については、窓は建具とガラスの組合せ、ドアは枠と戸の組合せに基づく熱貫流率Uを確認してください。 ※日射遮蔽対策については、窓の日射熱取得率ηイータを確認してください。 ※仕様が複数ある場合は、全ての仕様について確認し、熱貫流率Uについては性能が低い仕様（熱貫流率Uが大きい方）、日射遮蔽対策については窓の日射熱取得率ηイータが大きい仕様を記入してください。
□ | 【省エネ基準】 設備機器仕様 | [7 empty] | 断熱等級４※以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上 | [9 empty] | ※結露発生防止対策の基準を除く | [5 empty] | ➤評価方法基準に規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。
◆暖冷房設備
|  | □ | 住戸全体を暖冷房
ダクト式セントラル空調機で、ヒートポンプを熱源とするもの
|  | □ | 居室のみを暖冷房
※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。 ※一部の居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、暖冷房設備機器を設置する居室だけで確認してください。
|  |  | 【暖房】 |  | □ | パネルラジエーターで、①～③のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの
[6 empty] | ① | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】の熱効率87.8%以上
[6 empty] | ② | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】の熱効率82.5%以上
[6 empty] | ③ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
[5 empty] | ■ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
[5 empty] | □ | FF暖房機の熱効率86.0%以上のもの（４地域に限る）
|  |  | 【冷房】 |  | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
|  | □ | 設置しない
※すべての居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、「設置しない」を選択してください。 ※居後に設置する場合やまだ機器が決まっていない場合は、「設置しない」を選択してください。
◆換気設備
|  | □ | 非消費電力（熱交換機ありの場合は非消費電力を有効換気量で除した値）が0.3W以下の換気設備
|  | □ | ダクト式第一種換気設備（熱交換なし） | [7 empty] | ：ダクト内径が75ｍｍ以上で、かつDCモーター（直流）のもの
|  | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [7 empty] | ：ダクト内径が75ｍｍ以上のもの
|  | □ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備
◆給湯設備
|  | □ | 石油潜熱回収型給湯機 【エコフィール】 | [8 empty] | ：モード熱効率77.8%以上のもの
|  | □ | ガス潜熱回収型給湯機 【エコジョーズ】 | [8 empty] | ：モード熱効率78.2%以上のもの
|  | □ | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】
◆照明設備
|  | □ | 非居室の全ての照明に、LED又は蛍光灯を設置している。
□ | 【誘導基準】 設備機器仕様 | [7 empty] | 断熱等級５※以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上 | [9 empty] | ※結露発生防止対策の基準を除く
◆暖冷房設備
|  | □ | 住戸全体を暖冷房
|  |  | 【ダクトセントラル空調機】 |  |  |  |  | ：以下の全ての仕様に該当すること
|  |  |  | □ | ヒートポンプ式熱源
|  |  |  | □ | 可変風量制御方式（VAV方式）であるもの
|  |  |  | □ | 断熱区画内に全てのダクトを設置するもの
|  |  |  | □ | 熱交換換気設備を採用
|  | □ | 居室のみを暖冷房
※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。 ※｢主たる居室」と「その他の居室」でそれぞれ確認する必要があります。
|  |  | 【暖房】 |  | □ | パネルラジエーターで、以下のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの
[6 empty] | □ | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】
[6 empty] | □ | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】
[6 empty] | □ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
[6 empty] | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの
|  |  | 【冷房】 |  | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの
◆換気設備
|  | □ | 熱交換型換気設備を採用しない
|  |  | □ | 非消費電力が0.3W以下の換気設備
|  |  | □ | ダクト式第一種換気設備 | [6 empty] | ：ダクト内径が75mm以上で、かつDCモーター（直流）のもの
|  |  | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [6 empty] | ：ダクト内径が75mm以上のもの
|  |  | □ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備
|  | □ | 熱交換型換気設備を採用する | [5 empty] | ：以下の全ての仕様に該当すること
|  |  | □ | ダクト式第一種換気設備 |  |  |  |  | ：ダクト内径が75mm以上、有効換気量率が0.8以上、かつDCモーター(直流)のもの
|  |  | □ | 温度交換効率が70%以上のもの
◆給湯設備
|  | □ | 石油潜熱回収型給湯機 【エコフィール】 | [8 empty] | モード熱効率84.9%以上で、※1,※2の省エネ対策をしているもの
|  | □ | ガス潜熱回収型給湯機 【エコジョーズ】 | [8 empty] | モード熱効率86.6%以上で、※1,※2,※3の省エネ対策をしているもの
|  | □ | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】 | [8 empty] | JIS効率3.3以上で、※1,※2,※3の省エネ対策をしているもの
※1ヘッダー分岐後の全ての配管径が13A以下
※2浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構を有すること
※3高断熱浴槽の省エネ対策をしているもの
◆照明設備
|  | □ | 全ての照明設備がLED又はこれと同等以下の性能を有すること

## 見本（仕様基準）
【入力上の注意】 評価の基準を選択し、任意の項目(青地・赤字)を入力して下さい。▼
| ■設備仕様一覧表 (木造戸建て住宅・鉄骨造） | [7 empty] | 【建築事務所・建築士名】 | [10 empty] | 【建築士番号】
◀建築事務所・氏名、建築士番号を記入して下さい。
[9 empty] | 物件名： | [10 empty] | ５地域 |  | 仕様基準 |  |  |  | ◀省エネ基準を選択し、物件の仕様を記入して下さい。
| 1)～4） 断熱部位 | [5 empty] | 断熱工法 |  | 仕様 （製品名又は断熱材の種類） | [9 empty] | 熱伝導率 | 断熱材厚さ |  | 熱抵抗R | 基準値 |  |  | check! | ※ | 基準に応じて、プルダウンメニューが切替るため、再選択が必要です。
| 1）屋 根 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクアフォームライト | [9 empty] | 0.036 | 170 |  | 4.7 | R≧ | 4.6 |  | ➜ OK | 青文字 |  |  | プルダウンメニューから選択して下さい。
| 天 井 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクリアネクスト | [9 empty] | 0.038 | 155 |  | 4 | R≧ | 4 |  | ➜ OK | 赤文字 |  |  | 仕様を入力、又はプルダウンメニューから選択して下さい。
| 2） 壁 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクアフォーム | [9 empty] | 0.036 | 85 |  | 2.3 | R≧ | 2.2 |  | ➜ OK
| 3) 床 |  | その他の部分 |  |  |  | 充填断熱(軸組) |  | フェノバボード | [9 empty] | 0.02 | 45 |  | 2.2 | R≧ | 2.2 |  | ➜ OK | ■断熱材の熱抵抗R［㎡・K/W］ ※断熱材の数値のみが対象 |  |  |  | 省エネ基準 |  |  | 誘導基準
|  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | 充填断熱(軸組) |  | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA | [9 empty] | 0.028 | 100 |  | 3.5 | R≧ | 3.3 |  | ➜ OK |  |  |  |  | 充填断熱 |  | 外張 断熱 | 充填断熱 |  | 外張 断熱
| 4)基礎壁 |  | その他の部分 |  |  |  | 内断熱 |  | スタイロエースⅡ | [9 empty] | 0.028 | 20 |  | 0.7 | R≧ | 0.5 |  | ➜ OK |  |  |  |  | 軸組構法 | 枠組壁工法 |  | 軸組構法 | 枠組壁工法
|  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | 内断熱 |  | スタイロエースⅡ | [9 empty] | 0.028 | 50 |  | 1.7 | R≧ | 1.7 |  | ➜ OK | 屋根・天井 |  |  | 屋根 | 4.6 |  | 4 | 5.7 |  | 4.8
| 5) 開 口 部 | [7 empty] | 仕様 （製品名又は建具/枠とガラスの種類） | [12 empty] | 熱貫流率Ｕ 日射取得η | 基準値 | [6 empty] | 天井 | 4 |  |  | 4.4
| 性能基準 | ドア |  |  |  | 玄関ドア |  |  | 1 |  | 個別自己適合宣言書を添付 | [10 empty] | 1 | U≦ | 4.7 |  |  | 壁 |  |  |  | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3
[6 empty] | 勝手口ドア |  |  | 1 |  | 個別の自己適合宣言書を添付 | [10 empty] | 1 | U≦ | 4.7 |  |  | 床 |  |  | 外気に接する部分 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1
|  | 窓 |  |  |  | 熱貫流率：Ｕ |  |  | 1 |  | 〇 | [10 empty] | 1 | U≦ | 4.7 | [5 empty] | その他の部分 | 2.2 | 2 | - | 2.2 | 2 | -
[6 empty] | 日射取得率：η |  |  | 1 |  | 〇 | [10 empty] | 1 | η≦ | 0.59 | [6 empty] | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱 | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱
| 仕様基準 | 玄関ドア | [6 empty] | 熱貫流率：U |  |  | LIXIL |  | ジエスタⅡ | [7 empty] | 2.33 | U≦ | 4.7 |  | ➜ OK | 基礎壁 |  |  | 外気に接する部分 | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 窓 |  | 有効なひさし・軒等がある |  |  |  |  | 熱貫流率：U |  |  | LIXIL |  | サーモスⅡ | [7 empty] | 2.33 | U≦ | 4.7 |  | ➜ OK |  |  |  | その他の部分 | 0.5 |  |  | 0.7
|  |  |  | 有効なひさし・軒等がない |  |  |  |  | 日射取得率：η |  |  | LIXIL |  | LOW-E２層複層ガラス（日射遮蔽型） | [7 empty] | 0.32 | η≦ | 0.59 |  | ➜ OK | ドア |  |  | 外気に接する部分 | 4.7 |  |  | 2.3
[9 empty] | 日射遮蔽対策 (右記のいずれか) |  |  |  | ■ | 開口部の日射熱取得率が 0.59 以下であるもの | [6 empty] | □ | 付属部材を設けるもの |  |  |  |  | 窓 |  |  | 熱貫流率 | 4.7 |  |  | 2.3
[13 empty] | □ | ガラスの日射熱取得率が 0.73 以下であるもの | [6 empty] | □ | ひさし、軒等を設けるもの | [7 empty] | 日射捏取得率 | 0.59 |  |  | 0.59
|  | 住宅仕様基準の緩和措置 | [5 empty] | 熱貫流率：U | ■ | 床面積2％緩和 |  |  |  |  | 場所： | 勝手口ドア
[8 empty] | 日射取得率：η | ■ | 床面積4％緩和 |  |  |  |  | 場所： | 便所
| 6） 構造熱橋部 ※なければ記入不要 | [7 empty] | 断熱補強の範囲 | [5 empty] | ｍｍ | 断熱補強の熱抵抗値 |  |  |  |  | （㎡・K）/W
| 設 備 機 器 |  |  |  |  | 種 類 | [6 empty] | 仕様(製品名等） | [8 empty] | 効率等
| 暖房 | 主たる居室 |  |  |  | ルームエアコン | [6 empty] | 施主支給（入居後に設置） | [12 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：完了検査時に基準を満たす暖冷房設備機器の設置が必須です。
|  | その他の居室 |  |  |  | 設置しない
住戸全体
| 冷房 | 主たる居室 |  |  |  | ルームエアコン 区分(い)又は(ろ) | [6 empty] | 施主支給（入居後に設置）
|  | その他の居室 |  |  |  | 設置しない
住戸全体
| 換気設備 |  |  |  |  | 壁付け式第二種または第三種 | [6 empty] | Panasonic FY-T12VBD2A | [8 empty] | 有効換気量率：0.95 |  |  |  | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：熱交換型換気設備を採用する場合はダクト式第一種換気設備のみとなります。
| 熱交換設備 |  |  |  |  | ― | [15 empty] | 温度交換効率：83%
| 給湯設備 | 設備の有無 |  |  |  | 給湯設備あり |  |  | ふろ機能の種類 |  |  |  | ― |  |  |  | 配管 | ― | [7 empty] | ➤仕様基準 |  | ：給湯設備の設置は必須です。
|  | 熱源機 |  |  |  | エコキュート | [8 empty] | コロナ：CHP-37AY5 | [6 empty] | JIS効率：3.3
| 水栓 | 台 所 |  |  |  | ― |  |  |  | □ | 水優先吐水（Ｃ１）
[10 empty] | □ | 手元止水（Ａ１）
|  | 浴室シャワー |  |  |  | ― |  |  |  | □ | 小流量吐水（Ｂ１） | [14 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：小流量吐水(B1)、手元止水(A2)は必須です。
[10 empty] | □ | 手元止水（Ａ１）
|  | 洗 面 |  |  |  | ― |  |  |  | □ | 水優先吐水（Ｃ１）
| 高断熱浴槽 |  |  |  |  | ― | [19 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：高断熱浴槽は必須です。
| 太陽光発電 |  |  |  |  | ― |  |  |  | □ | 結晶シリコン系以外
| コージェネレーション |  |  |  |  | ―
| 照明設備 |  |  | 主たる居室 |  |  |  | ― | [6 empty] | □ | 調光可能な制御 |  | □ | 多灯分散方式
|  |  |  | その他の居室 |  |  |  | ― | [6 empty] | □ | 調光可能な制御
|  |  |  | 非居室 |  |  |  | すべてLED、蛍光灯又は入居後に設置 | [6 empty] | □ | 人感センサー
【共通設備仕様書】 | [24 empty] | ※完了検査時に設置されている設備について入力して下さい。
| ■木造戸建住宅の仕様基準 （自己チェック表） | [10 empty] | ※外皮性能基準、設置する設備が仕様基準に適合するか確認して下さい。 | [13 empty] | ◀性能基準の場合はチェック不要です。
| ■ | 【外皮性能基準】 |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗R・開口部（窓、ドア）の熱貫流率U・日射遮蔽対策
◆断熱材の熱抵抗R
※１つの部位に複数の仕様がある場合は、全ての仕様について確認し、性能が低い仕様（熱抵抗Rが小さい方）を記入してください。
◆開口部（窓、ドア）の熱貫流率Uと日射遮蔽対策
※熱貫流率については、窓は建具とガラスの組合せ、ドアは枠と戸の組合せに基づく熱貫流率Uを確認してください。 ※日射遮蔽対策については、窓の日射熱取得率ηイータを確認してください。 ※仕様が複数ある場合は、全ての仕様について確認し、熱貫流率Uについては性能が低い仕様（熱貫流率Uが大きい方）、日射遮蔽対策については窓の日射熱取得率ηイータが大きい仕様を記入してください。
| ■ | 【省エネ基準】 設備機器仕様 | [7 empty] | 断熱等級４※以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上 | [9 empty] | ※結露発生防止対策の基準を除く | [5 empty] | ➤評価方法基準に規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。
◆暖冷房設備
|  |  | □ | 住戸全体を暖冷房
ダクト式セントラル空調機で、ヒートポンプを熱源とするもの
|  |  | ■ | 居室のみを暖冷房
※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。 ※一部の居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、暖冷房設備機器を設置する居室だけで確認してください。
|  |  |  | 【暖房】 |  | □ | パネルラジエーターで、①～③のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの
[7 empty] | ① | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】の熱効率87.8%以上
[7 empty] | ② | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】の熱効率82.5%以上
[7 empty] | ③ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
[6 empty] | ■ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
[6 empty] | □ | FF暖房機の熱効率86.0%以上のもの（４地域に限る）
|  |  |  | 【冷房】 |  | ■ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
|  |  | ■ | 設置しない
※すべての居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、「設置しない」を選択してください。 ※居後に設置する場合やまだ機器が決まっていない場合は、「設置しない」を選択してください。
◆換気設備
|  |  | □ | 非消費電力（熱交換機ありの場合は非消費電力を有効換気量で除した値）が0.3W以下の換気設備
|  |  | □ | ダクト式第一種換気設備（熱交換なし） | [7 empty] | ：ダクト内径が75ｍｍ以上で、かつDCモーター（直流）のもの
|  |  | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [7 empty] | ：ダクト内径が75ｍｍ以上のもの
|  |  | ■ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備
◆給湯設備
|  |  | □ | 石油潜熱回収型給湯機 【エコフィール】 | [8 empty] | ：モード熱効率77.8%以上のもの
|  |  | □ | ガス潜熱回収型給湯機 【エコジョーズ】 | [8 empty] | ：モード熱効率78.2%以上のもの
|  |  | ■ | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】
◆照明設備
|  |  | ■ | 非居室の全ての照明に、LED又は蛍光灯を設置している。
| □ | 【誘導基準】 設備機器仕様 | [7 empty] | 断熱等級５※以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上 | [9 empty] | ※結露発生防止対策の基準を除く
◆暖冷房設備
|  |  | □ | 住戸全体を暖冷房
|  |  |  | 【ダクトセントラル空調機】 |  |  |  |  | ：以下の全ての仕様に該当すること
[5 empty] | □ | ヒートポンプ式熱源
[5 empty] | □ | 可変風量制御方式（VAV方式）であるもの
[5 empty] | □ | 断熱区画内に全てのダクトを設置するもの
[5 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用
|  |  | □ | 居室のみを暖冷房
※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。 ※｢主たる居室」と「その他の居室」でそれぞれ確認する必要があります。
|  |  |  | 【暖房】 |  | □ | パネルラジエーターで、以下のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの
[7 empty] | □ | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】
[7 empty] | □ | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】
[7 empty] | □ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
[7 empty] | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの
|  |  |  | 【冷房】 |  | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの
◆換気設備
|  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用しない
|  |  |  | □ | 非消費電力が0.3W以下の換気設備
|  |  |  | □ | ダクト式第一種換気設備 | [6 empty] | ：ダクト内径が75mm以上で、かつDCモーター（直流）のもの
|  |  |  | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [6 empty] | ：ダクト内径が75mm以上のもの
|  |  |  | □ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備
|  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用する | [5 empty] | ：以下の全ての仕様に該当すること
|  |  |  | □ | ダクト式第一種換気設備 |  |  |  |  | ：ダクト内径が75mm以上、有効換気量率が0.8以上、かつDCモーター(直流)のもの
|  |  |  | □ | 温度交換効率が70%以上のもの
◆給湯設備
|  |  | □ | 石油潜熱回収型給湯機 【エコフィール】 | [8 empty] | モード熱効率84.9%以上で、※1,※2の省エネ対策をしているもの
|  |  | □ | ガス潜熱回収型給湯機 【エコジョーズ】 | [8 empty] | モード熱効率86.6%以上で、※1,※2,※3の省エネ対策をしているもの
|  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】 | [8 empty] | JIS効率3.3以上で、※1,※2,※3の省エネ対策をしているもの
※1ヘッダー分岐後の全ての配管径が13A以下
※2浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構を有すること
※3高断熱浴槽の省エネ対策をしているもの
◆照明設備
|  |  | □ | 全ての照明設備がLED又はこれと同等以下の性能を有すること

## 見本（誘導基準）
【入力上の注意】 評価の基準を選択し、任意の項目(青地・赤字)を入力して下さい。▼
| ■設備仕様一覧表 (木造戸建て住宅・鉄骨造） | [7 empty] | 【建築事務所・建築士名】 | [10 empty] | 【建築士番号】
◀建築事務所・氏名、建築士番号を記入して下さい。
[9 empty] | 物件名： | [10 empty] | ５地域 |  | 誘導基準 |  |  |  | ◀省エネ基準を選択し、物件の仕様を記入して下さい。
| 1)～4） 断熱部位 | [5 empty] | 断熱工法 |  | 仕様 （製品名又は断熱材の種類） | [9 empty] | 熱伝導率 | 断熱材厚さ |  | 熱抵抗R | 基準値 |  |  | check! | ※ | 基準に応じて、プルダウンメニューが切替るため、再選択が必要です。
| 1）屋 根 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクアフォームライト | [9 empty] | 0.036 | 210 |  | 5.8 | R≧ | 5.7 |  | ➜ OK | 青文字 |  |  | プルダウンメニューから選択して下さい。
| 天 井 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクリアネクスト | [9 empty] | 0.038 | 170 |  | 4.4 | R≧ | 4.4 |  | ➜ OK | 赤文字 |  |  | 仕様を入力、又はプルダウンメニューから選択して下さい。
| 2） 壁 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクアフォーム | [9 empty] | 0.033 | 85 |  | 2.5 | R≧ | 2.7 |  | ➜ NG
| 3) 床 |  | その他の部分 |  |  |  | 充填断熱(軸組) |  | フェノバボード | [9 empty] | 0.02 | 45 |  | 2.2 | R≧ | 2.2 |  | ➜ OK | ■断熱材の熱抵抗R［㎡・K/W］ ※断熱材の数値のみが対象 |  |  |  | 省エネ基準 |  |  | 誘導基準
|  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | 充填断熱(軸組) |  | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA | [9 empty] | 0.028 | 100 |  | 3.5 | R≧ | 3.4 |  | ➜ OK |  |  |  |  | 充填断熱 |  | 外張 断熱 | 充填断熱 |  | 外張 断熱
| 4)基礎壁 |  | その他の部分 |  |  |  | 内断熱 |  | スタイロエースⅡ | [9 empty] | 0.028 | 20 |  | 0.7 | R≧ | 0.7 |  | ➜ OK |  |  |  |  | 軸組構法 | 枠組壁工法 |  | 軸組構法 | 枠組壁工法
|  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | 内断熱 |  | スタイロエースⅡ | [9 empty] | 0.028 | 50 |  | 1.7 | R≧ | 1.7 |  | ➜ OK | 屋根・天井 |  |  | 屋根 | 4.6 |  | 4 | 5.7 |  | 4.8
| 5) 開 口 部 | [7 empty] | 仕様 （製品名又は建具/枠とガラスの種類） | [12 empty] | 熱貫流率Ｕ 日射取得η | 基準値 | [6 empty] | 天井 | 4 |  |  | 4.4
| 性能基準 | ドア |  |  |  | 玄関ドア | [16 empty] | U≦ | 2.3 |  |  | 壁 |  |  |  | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3
[6 empty] | 勝手口ドア | [16 empty] | U≦ | 2.3 |  |  | 床 |  |  | 外気に接する部分 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1
|  | 窓 |  |  |  | 熱貫流率：Ｕ | [16 empty] | U≦ | 2.3 | [5 empty] | その他の部分 | 2.2 | 2 | - | 2.2 | 2 | -
[6 empty] | 日射取得率：η | [16 empty] | η≦ | 0.59 | [6 empty] | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱 | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱
| 仕様基準 | 玄関ドア | [6 empty] | 熱貫流率：U |  |  | LIXIL |  | ジエスタⅡ | [7 empty] | 2.19 | U≦ | 2.3 |  | ➜ OK | 基礎壁 |  |  | 外気に接する部分 | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 窓 |  | 有効なひさし・軒等がある |  |  |  |  | 熱貫流率：U |  |  | LIXIL |  | サーモスⅡ | [7 empty] | 2.33 | U≦ | 2.3 |  | ➜ NG |  |  |  | その他の部分 | 0.5 |  |  | 0.7
|  |  |  | 有効なひさし・軒等がない |  |  |  |  | 日射取得率：η |  |  | LIXIL |  | LOW-E２層複層ガラス（日射遮蔽型） | [7 empty] | 0.32 | η≦ | 0.59 |  | ➜ OK | ドア |  |  | 外気に接する部分 | 4.7 |  |  | 2.3
[9 empty] | 日射遮蔽対策 (右記のいずれか) |  |  |  | ■ | 開口部の日射熱取得率が 0.59 以下であるもの | [6 empty] | □ | 付属部材を設けるもの |  |  |  |  | 窓 |  |  | 熱貫流率 | 4.7 |  |  | 2.3
[13 empty] | □ | ガラスの日射熱取得率が 0.73 以下であるもの | [6 empty] | □ | ひさし、軒等を設けるもの | [7 empty] | 日射捏取得率 | 0.59 |  |  | 0.59
|  | 住宅仕様基準の緩和措置 | [5 empty] | 熱貫流率：U | ■ | 床面積2％緩和 |  |  |  |  | 場所： | 勝手口ドア
[8 empty] | 日射取得率：η | ■ | 床面積4％緩和 |  |  |  |  | 場所： | 便所
| 6） 構造熱橋部 ※なければ記入不要 | [7 empty] | 断熱補強の範囲 | [5 empty] | ｍｍ | 断熱補強の熱抵抗値 |  |  |  |  | （㎡・K）/W
| 設 備 機 器 |  |  |  |  | 種 類 | [6 empty] | 仕様(製品名等） | [8 empty] | 効率等
| 暖房 | 主たる居室 |  |  |  | ルームエアコン | [6 empty] | 施主支給（入居後に設置） | [12 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：完了検査時に基準を満たす暖冷房設備機器の設置が必須です。
|  | その他の居室 |  |  |  | ルームエアコン 区分(い)
住戸全体
| 冷房 | 主たる居室 |  |  |  | ルームエアコン 区分(い)又は(ろ) | [6 empty] | 施主支給（入居後に設置）
|  | その他の居室 |  |  |  | ルームエアコン 区分(い)
住戸全体
| 換気設備 |  |  |  |  | ダクト式第一種 | [6 empty] | Panasonic FY-T12VBD2A | [8 empty] | 有効換気量率：0.95 |  |  |  | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：熱交換型換気設備を採用する場合はダクト式第一種換気設備のみとなります。
| 熱交換設備 |  |  |  |  | 設置する | [15 empty] | 温度交換効率：83%
| 給湯設備 | 設備の有無 |  |  |  | 給湯設備あり |  |  | ふろ機能の種類 |  |  |  | ― |  |  |  | 配管 | ヘッダー方式（分岐後の全ての配管径が13A以下） | [7 empty] | ➤仕様基準 |  | ：給湯設備の設置は必須です。
|  | 熱源機 |  |  |  | エコキュート | [8 empty] | コロナ：CHP-37AY5 | [6 empty] | JIS効率：3.3
| 水栓 | 台 所 |  |  |  | ― |  |  |  | □ | 水優先吐水（Ｃ１） |  |  |  | 〇
[10 empty] | □ | 手元止水（Ａ１） |  |  |  | 〇
|  | 浴室シャワー |  |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  | ■ | 小流量吐水（Ｂ１） |  |  |  | TOTO サザナ | [6 empty] | 自己適合宣言書による |  |  |  | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：小流量吐水(B1)、手元止水(A2)は必須です。
[10 empty] | ■ | 手元止水（Ａ１） |  |  |  | TOTO サザナ
|  | 洗 面 |  |  |  | ― |  |  |  | □ | 水優先吐水（Ｃ１）
| 高断熱浴槽 |  |  |  |  | 使用する | [8 empty] | TOTO サザナ | [6 empty] | JIS A 5532 |  |  |  | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：高断熱浴槽は必須です。
| 太陽光発電 |  |  |  |  | ― |  |  |  | □
| コージェネレーション |  |  |  |  | ―
| 照明設備 |  |  | 主たる居室 |  |  |  | すべてLED | [6 empty] | □ | 調光可能な制御 |  | □ | 多灯分散方式
|  |  |  | その他の居室 |  |  |  | すべてLED | [6 empty] | □ | 調光可能な制御
|  |  |  | 非居室 |  |  |  | すべてLED | [6 empty] | □ | 人感センサー
【共通設備仕様書】 | [24 empty] | ※完了検査時に設置されている設備について入力して下さい。
| ■木造戸建住宅の仕様基準 （自己チェック表） | [10 empty] | ※外皮性能基準、設置する設備が仕様基準に適合するか確認して下さい。 | [13 empty] | ◀性能基準の場合はチェック不要です。
| ■ | 【外皮性能基準】 |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗R・開口部（窓、ドア）の熱貫流率U・日射遮蔽対策
◆断熱材の熱抵抗R
※１つの部位に複数の仕様がある場合は、全ての仕様について確認し、性能が低い仕様（熱抵抗Rが小さい方）を記入してください。
◆開口部（窓、ドア）の熱貫流率Uと日射遮蔽対策
※熱貫流率については、窓は建具とガラスの組合せ、ドアは枠と戸の組合せに基づく熱貫流率Uを確認してください。 ※日射遮蔽対策については、窓の日射熱取得率ηイータを確認してください。 ※仕様が複数ある場合は、全ての仕様について確認し、熱貫流率Uについては性能が低い仕様（熱貫流率Uが大きい方）、日射遮蔽対策については窓の日射熱取得率ηイータが大きい仕様を記入してください。
| □ | 【省エネ基準】 設備機器仕様 | [7 empty] | 断熱等級４※以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上 | [9 empty] | ※結露発生防止対策の基準を除く | [5 empty] | ➤評価方法基準に規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。
◆暖冷房設備
|  |  | □ | 住戸全体を暖冷房
ダクト式セントラル空調機で、ヒートポンプを熱源とするもの
|  |  | □ | 居室のみを暖冷房
※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。 ※一部の居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、暖冷房設備機器を設置する居室だけで確認してください。
|  |  |  | 【暖房】 |  | □ | パネルラジエーターで、①～③のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの
[7 empty] | ① | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】の熱効率87.8%以上
[7 empty] | ② | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】の熱効率82.5%以上
[7 empty] | ③ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
[6 empty] | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
[6 empty] | □ | FF暖房機の熱効率86.0%以上のもの（４地域に限る）
|  |  |  | 【冷房】 |  | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
|  |  | □ | 設置しない
※すべての居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、「設置しない」を選択してください。 ※居後に設置する場合やまだ機器が決まっていない場合は、「設置しない」を選択してください。
◆換気設備
|  |  | □ | 非消費電力（熱交換機ありの場合は非消費電力を有効換気量で除した値）が0.3W以下の換気設備
|  |  | □ | ダクト式第一種換気設備（熱交換なし） | [7 empty] | ：ダクト内径が75ｍｍ以上で、かつDCモーター（直流）のもの
|  |  | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [7 empty] | ：ダクト内径が75ｍｍ以上のもの
|  |  | □ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備
◆給湯設備
|  |  | □ | 石油潜熱回収型給湯機 【エコフィール】 | [8 empty] | ：モード熱効率77.8%以上のもの
|  |  | □ | ガス潜熱回収型給湯機 【エコジョーズ】 | [8 empty] | ：モード熱効率78.2%以上のもの
|  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】
◆照明設備
|  |  | □ | 非居室の全ての照明に、LED又は蛍光灯を設置している。
| ■ | 【誘導基準】 設備機器仕様 | [7 empty] | 断熱等級５※以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上 | [9 empty] | ※結露発生防止対策の基準を除く
◆暖冷房設備
|  |  | □ | 住戸全体を暖冷房
|  |  |  | 【ダクトセントラル空調機】 |  |  |  |  | ：以下の全ての仕様に該当すること
[5 empty] | □ | ヒートポンプ式熱源
[5 empty] | □ | 可変風量制御方式（VAV方式）であるもの
[5 empty] | □ | 断熱区画内に全てのダクトを設置するもの
[5 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用
|  |  | ■ | 居室のみを暖冷房
※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。 ※｢主たる居室」と「その他の居室」でそれぞれ確認する必要があります。
|  |  |  | 【暖房】 |  | ■ | パネルラジエーターで、以下のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの
[7 empty] | □ | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】
[7 empty] | □ | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】
[7 empty] | □ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
[7 empty] | ■ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの
|  |  |  | 【冷房】 |  | ■ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの
◆換気設備
|  |  | ■ | 熱交換型換気設備を採用しない
|  |  |  | □ | 非消費電力が0.3W以下の換気設備
|  |  |  | ■ | ダクト式第一種換気設備 | [6 empty] | ：ダクト内径が75mm以上で、かつDCモーター（直流）のもの
|  |  |  | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [6 empty] | ：ダクト内径が75mm以上のもの
|  |  |  | □ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備
|  |  | ■ | 熱交換型換気設備を採用する | [5 empty] | ：以下の全ての仕様に該当すること
|  |  |  | ■ | ダクト式第一種換気設備 |  |  |  |  | ：ダクト内径が75mm以上、有効換気量率が0.8以上、かつDCモーター(直流)のもの
|  |  |  | □ | 温度交換効率が70%以上のもの
◆給湯設備
|  |  | □ | 石油潜熱回収型給湯機 【エコフィール】 | [8 empty] | モード熱効率84.9%以上で、※1,※2の省エネ対策をしているもの
|  |  | □ | ガス潜熱回収型給湯機 【エコジョーズ】 | [8 empty] | モード熱効率86.6%以上で、※1,※2,※3の省エネ対策をしているもの
|  |  | ■ | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】 | [8 empty] | JIS効率3.3以上で、※1,※2,※3の省エネ対策をしているもの
※1ヘッダー分岐後の全ての配管径が13A以下
※2浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構を有すること
※3高断熱浴槽の省エネ対策をしているもの
◆照明設備
|  |  | ■ | 全ての照明設備がLED又はこれと同等以下の性能を有すること

## 見本（性能基準）
【入力上の注意】 評価の基準を選択し、任意の項目(青地・赤字)を入力して下さい。▼
| ■設備仕様一覧表 (木造戸建て住宅・鉄骨造） | [7 empty] | 【建築事務所・建築士名】 | [10 empty] | 【建築士番号】
◀建築事務所・氏名、建築士番号を記入して下さい。
[9 empty] | 物件名： | [10 empty] | ５地域 |  | 性能基準 |  |  |  | ◀省エネ基準を選択し、物件の仕様を記入して下さい。
| 1)～4） 断熱部位 | [5 empty] | 断熱工法 |  | 仕様 （製品名又は断熱材の種類） | [9 empty] | 熱伝導率 | 断熱材厚さ |  | 熱抵抗R | 基準値 |  |  | check! | ※ | 基準に応じて、プルダウンメニューが切替るため、再選択が必要です。
| 1）屋 根 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクアフォームライト | [9 empty] | 0.036 | 170 |  | 4.7 | R≧ | ― |  | #VALUE! | 青文字 |  |  | プルダウンメニューから選択して下さい。
| 天 井 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクリアネクスト | [9 empty] | 0.038 | 155 |  | 4 | R≧ | ― |  | #VALUE! | 赤文字 |  |  | 仕様を入力、又はプルダウンメニューから選択して下さい。
| 2） 壁 | [5 empty] | 充填断熱(軸組) |  | アクアフォーム | [9 empty] | 0.036 | 85 |  | 2.3 | R≧ | ― |  | #VALUE!
| 3) 床 |  | その他の部分 |  |  |  | 充填断熱(軸組) |  | フェノバボード | [9 empty] | 0.02 | 45 |  | 2.2 | R≧ | ― |  | #VALUE! | ■断熱材の熱抵抗R［㎡・K/W］ ※断熱材の数値のみが対象 |  |  |  | 省エネ基準 |  |  | 誘導基準
|  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | 充填断熱(軸組) |  | 押出法ポリスチレンフォーム断熱材3種bA | [9 empty] | 0.028 | 100 |  | 3.5 | R≧ | ― |  | #VALUE! |  |  |  |  | 充填断熱 |  | 外張 断熱 | 充填断熱 |  | 外張 断熱
| 4)基礎壁 |  | その他の部分 |  |  |  | 内断熱 |  | スタイロエースⅡ | [9 empty] | 0.028 | 20 |  | 0.7 | R≧ | ― |  | #VALUE! |  |  |  |  | 軸組構法 | 枠組壁工法 |  | 軸組構法 | 枠組壁工法
|  |  | 外気に接する部分 |  |  |  | 内断熱 |  | スタイロエースⅡ | [9 empty] | 0.028 | 50 |  | 1.7 | R≧ | ― |  | #VALUE! | 屋根・天井 |  |  | 屋根 | 4.6 |  | 4 | 5.7 |  | 4.8
| 5) 開 口 部 | [7 empty] | 仕様 （製品名又は建具/枠とガラスの種類） | [12 empty] | 熱貫流率Ｕ 日射取得η | 基準値 | [6 empty] | 天井 | 4 |  |  | 4.4
| 性能基準 | ドア |  |  |  | 玄関ドア |  |  | LIXIL |  | ジエスタⅡ | [10 empty] | 2.19 | U≦ | ― |  |  | 壁 |  |  |  | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3
[6 empty] | 勝手口ドア |  |  | LIXIL |  | サーモスⅡ | [10 empty] | 2.33 | U≦ | ― |  |  | 床 |  |  | 外気に接する部分 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 3.1
|  | 窓 |  |  |  | 熱貫流率：Ｕ |  |  | LIXIL |  | 個別の自己適合宣言書を添付 | [10 empty] | 2.33 | U≦ | ― | [5 empty] | その他の部分 | 2.2 | 2 | - | 2.2 | 2 | -
[6 empty] | 日射取得率：η |  |  | LIXIL |  | 個別の自己適合宣言書による | [10 empty] | 1.91 | η≦ | ― | [6 empty] | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱 | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱
| 仕様基準 | 玄関ドア | [6 empty] | 熱貫流率：U | [13 empty] | U≦ | ― |  | #VALUE! | 基礎壁 |  |  | 外気に接する部分 | 1.7 |  |  | 1.7
|  | 窓 |  | 有効なひさし・軒等がある |  |  |  |  | 熱貫流率：U | [13 empty] | U≦ | ― |  | #VALUE! |  |  |  | その他の部分 | 0.5 |  |  | 0.7
|  |  |  | 有効なひさし・軒等がない |  |  |  |  | 日射取得率：η | [13 empty] | η≦ | ― |  | #VALUE! | ドア |  |  | 外気に接する部分 | 4.7 |  |  | 2.3
[9 empty] | 日射遮蔽対策 (右記のいずれか) |  |  |  | □ | 開口部の日射熱取得率が 0.59 以下であるもの | [6 empty] | □ | 付属部材を設けるもの |  |  |  |  | 窓 |  |  | 熱貫流率 | 4.7 |  |  | 2.3
[13 empty] | □ | ガラスの日射熱取得率が 0.73 以下であるもの | [6 empty] | □ | ひさし、軒等を設けるもの | [7 empty] | 日射捏取得率 | 0.59 |  |  | 0.59
|  | 住宅仕様基準の緩和措置 | [5 empty] | 熱貫流率：U | □ | 床面積2％緩和 |  |  |  |  | 場所：
[8 empty] | 日射取得率：η | □ | 床面積4％緩和 |  |  |  |  | 場所：
| 6） 構造熱橋部 ※なければ記入不要 | [7 empty] | 断熱補強の範囲 | [5 empty] | ｍｍ | 断熱補強の熱抵抗値 |  |  |  |  | （㎡・K）/W
| 設 備 機 器 |  |  |  |  | 種 類 | [6 empty] | 仕様(製品名等） | [8 empty] | 効率等
| 暖房 | 主たる居室 |  |  |  | 設置しない | [19 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：完了検査時に基準を満たす暖冷房設備機器の設置が必須です。
|  | その他の居室 |  |  |  | 設置しない
住戸全体
| 冷房 | 主たる居室 |  |  |  | 設置しない
|  | その他の居室 |  |  |  | 設置しない
住戸全体
| 換気設備 |  |  |  |  | 壁付け式第二種または第三種 | [19 empty] | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：熱交換型換気設備を採用する場合はダクト式第一種換気設備のみとなります。
| 熱交換設備 |  |  |  |  | 評価しない、または設置しない
| 給湯設備 | 設備の有無 |  |  |  | 給湯設備あり |  |  | ふろ機能の種類 |  |  |  | ふろ給湯機（追焚あり） |  |  |  | 配管 | ヘッダー方式（分岐後の全ての配管径が13A以下） | [7 empty] | ➤仕様基準 |  | ：給湯設備の設置は必須です。
|  | 熱源機 |  |  |  | エコキュート | [8 empty] | コロナ：CHP-37AY5 | [6 empty] | JIS効率：3.3
| 水栓 | 台 所 |  |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  | ■ | 水優先吐水（Ｃ１） |  |  |  | LIXIL
[10 empty] | ■ | 手元止水（Ａ１） |  |  |  | LIXIL
|  | 浴室シャワー |  |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  | ■ | 小流量吐水（Ｂ１） |  |  |  | TOTO サザナ | [6 empty] | 自己適合宣言書による |  |  |  | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：小流量吐水(B1)、手元止水(A2)は必須です。
[10 empty] | ■ | 手元止水（Ａ１） |  |  |  | TOTO サザナ
|  | 洗 面 |  |  |  | 2バルブ以外 |  |  |  | ■ | 水優先吐水（Ｃ１） |  |  |  | LIXIL
| 高断熱浴槽 |  |  |  |  | 使用する | [8 empty] | TOTO サザナ | [6 empty] | JIS A 5532 |  |  |  | ➤誘導仕様基準 |  |  | ：高断熱浴槽は必須です。
| 太陽光発電 |  |  |  |  | 設置する |  |  |  | ■ | 結晶シリコン系 |  |  |  | 太陽光設置パネル計画書による | [6 empty] | 5.5kw
| コージェネレーション |  |  |  |  | 設置しない
| 照明設備 |  |  | 主たる居室 |  |  |  | すべてLED | [6 empty] | ■ | 調光可能な制御 |  | □ | 多灯分散方式 |  |  | 平面図に記載
|  |  |  | その他の居室 |  |  |  | すべてLED | [6 empty] | ■ | 調光可能な制御 | [5 empty] | 平面図に記載
|  |  |  | 非居室 |  |  |  | すべてLED | [6 empty] | ■ | 人感センサー | [5 empty] | 平面図に記載
【共通設備仕様書】 | [24 empty] | ※完了検査時に設置されている設備について入力して下さい。
| ■木造戸建住宅の仕様基準 （自己チェック表） | [10 empty] | ※外皮性能基準、設置する設備が仕様基準に適合するか確認して下さい。 | [13 empty] | ◀性能基準の場合はチェック不要です。
| □ | 【外皮性能基準】 |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗R・開口部（窓、ドア）の熱貫流率U・日射遮蔽対策
◆断熱材の熱抵抗R
※１つの部位に複数の仕様がある場合は、全ての仕様について確認し、性能が低い仕様（熱抵抗Rが小さい方）を記入してください。
◆開口部（窓、ドア）の熱貫流率Uと日射遮蔽対策
※熱貫流率については、窓は建具とガラスの組合せ、ドアは枠と戸の組合せに基づく熱貫流率Uを確認してください。 ※日射遮蔽対策については、窓の日射熱取得率ηイータを確認してください。 ※仕様が複数ある場合は、全ての仕様について確認し、熱貫流率Uについては性能が低い仕様（熱貫流率Uが大きい方）、日射遮蔽対策については窓の日射熱取得率ηイータが大きい仕様を記入してください。
| □ | 【省エネ基準】 設備機器仕様 | [7 empty] | 断熱等級４※以上かつ一次エネルギー消費量等級4以上 | [9 empty] | ※結露発生防止対策の基準を除く | [5 empty] | ➤評価方法基準に規定する結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。
◆暖冷房設備
|  |  | □ | 住戸全体を暖冷房
ダクト式セントラル空調機で、ヒートポンプを熱源とするもの
|  |  | □ | 居室のみを暖冷房
※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。 ※一部の居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、暖冷房設備機器を設置する居室だけで確認してください。
|  |  |  | 【暖房】 |  | □ | パネルラジエーターで、①～③のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの
[7 empty] | ① | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】の熱効率87.8%以上
[7 empty] | ② | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】の熱効率82.5%以上
[7 empty] | ③ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
[6 empty] | ■ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
[6 empty] | □ | FF暖房機の熱効率86.0%以上のもの（４地域に限る）
|  |  |  | 【冷房】 |  | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）又は（ろ）のもの
|  |  | □ | 設置しない
※すべての居室に暖冷房設備機器を設置しない場合は、「設置しない」を選択してください。 ※居後に設置する場合やまだ機器が決まっていない場合は、「設置しない」を選択してください。
◆換気設備
|  |  | □ | 非消費電力（熱交換機ありの場合は非消費電力を有効換気量で除した値）が0.3W以下の換気設備
|  |  | □ | ダクト式第一種換気設備（熱交換なし） | [7 empty] | ：ダクト内径が75ｍｍ以上で、かつDCモーター（直流）のもの
|  |  | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [7 empty] | ：ダクト内径が75ｍｍ以上のもの
|  |  | □ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備
◆給湯設備
|  |  | □ | 石油潜熱回収型給湯機 【エコフィール】 | [8 empty] | ：モード熱効率77.8%以上のもの
|  |  | □ | ガス潜熱回収型給湯機 【エコジョーズ】 | [8 empty] | ：モード熱効率78.2%以上のもの
|  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】
◆照明設備
|  |  | ■ | 非居室の全ての照明に、LED又は蛍光灯を設置している。
| □ | 【誘導基準】 設備機器仕様 | [7 empty] | 断熱等級５※以上かつ一次エネルギー消費量等級６以上 | [9 empty] | ※結露発生防止対策の基準を除く
◆暖冷房設備
|  |  | □ | 住戸全体を暖冷房
|  |  |  | 【ダクトセントラル空調機】 |  |  |  |  | ：以下の全ての仕様に該当すること
[5 empty] | □ | ヒートポンプ式熱源
[5 empty] | □ | 可変風量制御方式（VAV方式）であるもの
[5 empty] | □ | 断熱区画内に全てのダクトを設置するもの
[5 empty] | □ | 熱交換換気設備を採用
|  |  | □ | 居室のみを暖冷房
※暖房と冷房の両方について、以下のいずれかの設備機器であることを確認してください。 ※｢主たる居室」と「その他の居室」でそれぞれ確認する必要があります。
|  |  |  | 【暖房】 |  | □ | パネルラジエーターで、以下のいずれかを熱源としかつ配管に断熱被覆があるもの
[7 empty] | □ | 石油潜熱回収型温水暖房機【エコフィール】
[7 empty] | □ | ガス潜熱回収型温水暖房機【エコジョーズ】
[7 empty] | □ | 電気ヒートポンプ温水暖房機（フロン系冷媒に限る）
[7 empty] | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの
|  |  |  | 【冷房】 |  | □ | ルームエアコンディショナーで、エネルギー消費効率の区分が（い）のもの
◆換気設備
|  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用しない
|  |  |  | □ | 非消費電力が0.3W以下の換気設備
|  |  |  | □ | ダクト式第一種換気設備 | [6 empty] | ：ダクト内径が75mm以上で、かつDCモーター（直流）のもの
|  |  |  | □ | ダクト式第二種又は第三種換気設備 | [6 empty] | ：ダクト内径が75mm以上のもの
|  |  |  | □ | 壁付け式第二種又は第三種換気設備
|  |  | □ | 熱交換型換気設備を採用する | [5 empty] | ：以下の全ての仕様に該当すること
|  |  |  | □ | ダクト式第一種換気設備 |  |  |  |  | ：ダクト内径が75mm以上、有効換気量率が0.8以上、かつDCモーター(直流)のもの
|  |  |  | □ | 温度交換効率が70%以上のもの
◆給湯設備
|  |  | □ | 石油潜熱回収型給湯機 【エコフィール】 | [8 empty] | モード熱効率84.9%以上で、※1,※2の省エネ対策をしているもの
|  |  | ■ | ガス潜熱回収型給湯機 【エコジョーズ】 | [8 empty] | モード熱効率86.6%以上で、※1,※2,※3の省エネ対策をしているもの
|  |  | □ | 電気ヒートポンプ給湯機【エコキュート】 | [8 empty] | JIS効率3.3以上で、※1,※2,※3の省エネ対策をしているもの
※1ヘッダー分岐後の全ての配管径が13A以下
※2浴室シャワー水栓に手元止水機構及び小流量吐水機構を有すること
※3高断熱浴槽の省エネ対策をしているもの
◆照明設備
|  |  | □ | 全ての照明設備がLED又はこれと同等以下の性能を有すること

## リスト
仕様基準 |  | 断熱工法 |  |  | 暖房設備 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | 給湯設備の有無 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | 照明(主たる居室・その他の居室) | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準
|  | 屋根・壁・床 |  | 基礎壁 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
仕様基準 | [5 empty] | 設置しない | ルームエアコン 区分(い) | 設置しない | 3 |  | 給湯設備あり | 給湯設備あり | 給湯設備なし | 3 |  | ― | すべてLED | 設置しない
誘導基準 |  | 充填断熱(軸組) |  | 内断熱 |  | ルームエアコン 区分(い)又は(ろ) | パネルラジエーター | ルームエアコン | 4 |  |  |  | 給湯設備あり（浴室あり） | 4 |  |  |  | すべてLED
性能基準 |  | 充填断熱(枠組) |  | 外断熱 |  | パネルラジエーター |  | FF暖房機 | 5 |  |  |  | 給湯設備あり（浴室なし） | 5 |  |  |  | すべて白熱灯以外
|  | 内張断熱 |  | 両面断熱 |  | FF暖房期（４地域のみ） |  | 電気蓄熱暖房器 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | いずれか白熱灯
|  | 外張断熱 | [5 empty] | 電気ヒーター床暖房 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 基準値の算定において想定される機器
[8 empty] | ルームエアコン付温水床暖房機 | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 温水床暖房 | 9 |  |  |  |  | 9
屋根 | 充填断熱(軸組) | 充填断熱(枠組) | 外張断熱 | 内張断熱 |  |  |  | パネルラジエーター | 10 |  |  |  |  | 10
仕様基準 | 4.6 | 4.6 | 4 | 4 |  |  |  | ファンコンベクター | 11 |  |  |  |  | 11
誘導基準 | 5.7 | 5.7 | 4.8 | 4.8 |  |  |  | 薪ストーブ | 12 |  |  |  |  | 12
性能基準 | ― | ― | ― | ― |  |  |  | ペレットストーブ | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | その他の暖房設備機器 | 14 |  |  |  |  | 14
天井 | 充填断熱(軸組) | 充填断熱(枠組) | 外張断熱 | 内張断熱 |  |  |  | 基準値の算定において想定される機器 | 15 |  |  |  |  | 15
仕様基準 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 暖房設備機器または放熱器を設置しない | 16 |  |  |  |  | 16
誘導基準 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 17
性能基準 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18
[9 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
壁 | 充填断熱(軸組) | 充填断熱(枠組) | 外張断熱 | 内張断熱 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20
仕様基準 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 冷房設備 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | ふろ機能の種類 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | 照明（非居室） | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準
誘導基準 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
性能基準 | ― | ― | ― | ― |  | 設置しない | ルームエアコン 区分(い) | 設置しない | 3 |  | ― | ― | 給湯単機能 | 3 |  | すべてLED、蛍光灯又は入居後に設置 | すべてLED | 設置しない
[6 empty] | ルームエアコン 区分(い)又は(ろ) |  | ルームエアコン | 4 |  |  |  | ふろ給湯機（追焚なし） | 4 |  |  |  | すべてLED
床(外気) | 充填断熱(軸組) | 充填断熱(枠組) | 内張断熱 | 外張断熱 |  |  |  | その他の暖房設備機器 | 5 |  |  |  | ふろ給湯機（追焚あり） | 5 |  |  |  | すべて白熱灯以外
仕様基準 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 基準値の算定において想定される機器 | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | いずれか白熱灯
誘導基準 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 基準値の算定において想定される機器
性能基準 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
床(その他) | 充填断熱(軸組) | 充填断熱(枠組) | 内張断熱 | 外張断熱 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10
仕様基準 | 2.2 | 2 | ― | ― |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11
誘導基準 | 2.2 | 2.2 | ― | ― |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
性能基準 | ― | ― | ― | ― |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 13
[9 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
基礎壁(外気) | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
仕様基準 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
誘導基準 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
性能基準 | ― | ― | ― | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[9 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
基礎壁(その他) | 内断熱 | 外断熱 | 両面断熱 | [5 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
仕様基準 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 熱交換 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | 配管 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | 太陽光 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準
誘導基準 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
性能基準 | ― | ― | ― |  |  | ― | 評価しない、または設置しない | 評価しない、または設置しない | 3 |  | ― | ヘッダー方式（分岐後の全ての配管径が13A以下） | 評価しない、または先分岐方式 | 3 |  | ― | ― | 評価しないまたは設置しない
[7 empty] | 設置する | 設置する | 4 |  |  |  | ヘッダー方式 | 4 |  |  |  | 設置する
開口部 | ドア | 窓(U) | 窓(η) | [5 empty] | 5 |  |  |  | ヘッダー方式（分岐後の全ての配管径が13A以下） | 5
仕様基準 | 4.7 | 4.7 | 0.59 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
誘導基準 | 2.3 | 2.3 | 0.59 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
性能基準 | ― | ― | ― | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
仕様基準：日射遮蔽対策 | [8 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
LOW-E２層複層ガラス（日射遮蔽型） | [8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
LOW-E２層複層ガラス（日射取得型） | [8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
LOW-E３層複層ガラス（日射遮蔽型） | [8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
LOW-E３層複層ガラス（日射取得型） | [8 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
個別の自己適合宣言書による | [8 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
[9 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
備考欄 | [8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[9 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
区分（い） | [8 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
区分（い）又は（ろ） |  |  |  |  | 換気設備 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | 台所・洗面 水栓 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | 太陽光設備 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[6 empty] | ダクト式第一種 | ダクト式第一種 | ダクト式第一種 | 3 |  | ― | ― | 2バルブ以外 | 3 |  |  |  | 結晶シリコン系
[6 empty] | ダクト式第二種または第三種 | ダクト式第二種または第三種 | ダクト式第二種または第三種 | 4 |  |  |  | 評価しないまたは2バルブ | 4 |  |  |  | 結晶シリコン系以外
[6 empty] | 壁付け式第二種または第三種 | 壁付け式第二種または第三種 | 壁付け式第一種 | 5 |  |  |  |  | 5
[6 empty] | END | END | 壁付け式第二種または第三種 | 6 |  |  |  |  | 6
[8 empty] | 基準値の算定において想定される機器 | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | END | 8 |  |  |  |  | 8
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
[9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
[9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[9 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[9 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
[9 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
[9 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
[9 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[9 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[9 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
[9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
[9 empty] | 1 | 浴室 水栓 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1 | コージェネ | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 3 |  | ― | 2バルブ以外 | 2バルブ以外 | 3 |  | ― | ― | 設置しない
[9 empty] | 4 |  |  |  | 評価しないまたは2バルブ | 4 |  | END | END | 品番を指定しない
[9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 品番を指定する
[9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | END
[9 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
[9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
[9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[9 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[9 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
[9 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
[9 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
[9 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[9 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[9 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
[9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
[9 empty] | 1 | 高断熱 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準 | 1
[9 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[9 empty] | 3 |  | ― | ― | 評価しないまたは使用しない | 3
[9 empty] | 4 |  |  |  | 使用する | 4
[9 empty] | 5 |  |  |  |  | 5
[9 empty] | 6 |  |  |  |  | 6
[9 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[9 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 9
[9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
[9 empty] | 11 |  |  |  |  | 11
[9 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[9 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[9 empty] | 14 |  |  |  |  | 14
[9 empty] | 15 |  |  |  |  | 15
[9 empty] | 16 |  |  |  |  | 16
[9 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[9 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[9 empty] | 19 |  |  |  |  | 19
[9 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
[10 empty] | 給湯設備 熱源機 | 仕様基準 | 誘導基準 | 性能基準
[11 empty] | エコフィール | エコフィール | ガス従来型
[11 empty] | エコジョーズ | エコジョーズ | ガス潜熱回収型
[11 empty] | エコキュート | エコキュート | 石油従来型
[11 empty] | END | END | 石油潜熱回収型
電気ヒーター
エコキュート（電気ヒートポンプ給湯器）
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型
ガス従来型給湯温水暖房機
エコジョーズ（ガス潜熱回収型給湯温水暖房機）
石油従来型給湯温水暖房機
エコフィール（石油潜熱回収型給湯温水暖房機）
電気ヒーター給湯温水暖房機
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯温水暖房機
コージェネレーション
その他の給湯設備
設置しない
END